## Runoff factor
id | Measure | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100
3 | Adding trees to streetscape | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 3 | Adding trees to streetscape | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
4 | Urban wetland | 1.35 | 1.76 | 2.9 | 4.51 | 6.83 | 8.83 | 40.11 | 4 | Urban wetland | 0 | 0.35 | 0.76 | 1.9 | 3.51 | 5.83 | 7.83 | 39.11 | 39.11
6 | Bioswale | 1.81 | 2.39 | 3.42 | 4.21 | 4.69 | 4.94 | 5.52 | 6 | Bioswale | 0 | 0.81 | 1.39 | 2.42 | 3.21 | 3.69 | 3.94 | 4.52 | 4.52
10 | Deep groundwater infiltration | 2.7 | 5.05 | 14.05 | 39.66 | 86.45 | 169.86 | 1000 | 10 | Deep groundwater infiltration | 0 | 1.7 | 4.05 | 13.05 | 38.66 | 85.45 | 168.86 | 999 | 999
11 | Ditches | 2.93 | 4.49 | 7.78 | 12.45 | 19.46 | 26.54 | 174.78 | 11 | Ditches | 0 | 1.93 | 3.49 | 6.78 | 11.45 | 18.46 | 25.54 | 173.78 | 173.78
12 | Intensive green roofs | 1.58 | 1.85 | 2.31 | 2.61 | 2.89 | 3.18 | 4.19 | 12 | Intensive green roofs | 0 | 0.58 | 0.85 | 1.31 | 1.61 | 1.89 | 2.18 | 3.19 | 3.19
15 | Extensive green roofs | 1.58 | 1.85 | 2.31 | 2.61 | 2.89 | 3.19 | 4.25 | 15 | Extensive green roofs | 0 | 0.58 | 0.85 | 1.31 | 1.61 | 1.89 | 2.19 | 3.25 | 3.25
16 | Green roofs (extensive) | 1.58 | 1.85 | 2.31 | 2.61 | 2.89 | 3.19 | 4.25 | 16 | Green roofs (extensive) | 0 | 0.58 | 0.85 | 1.31 | 1.61 | 1.89 | 2.19 | 3.25 | 3.25
19 | Storage by realising extra surface area | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 19 | Storage by realising extra surface area | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
20 | Drainage/Infiltration/Transport (DIT) drains | 1.93 | 2.64 | 4.51 | 6.37 | 8.26 | 10.72 | 34.17 | 20 | Drainage/Infiltration/Transport (DIT) drains | 0 | 0.93 | 1.64 | 3.51 | 5.37 | 7.26 | 9.72 | 33.17 | 33.17
22 | Infiltration fields and strips with surface storage | 2.93 | 4.49 | 7.78 | 12.45 | 19.46 | 26.54 | 174.78 | 22 | Infiltration fields and strips with surface storage | 0 | 1.93 | 3.49 | 6.78 | 11.45 | 18.46 | 25.54 | 173.78 | 173.78
23 | Infiltration trench | 1.77 | 2.43 | 4.16 | 6.19 | 7.7 | 9.71 | 19.52 | 23 | Infiltration trench | 0 | 0.77 | 1.43 | 3.16 | 5.19 | 6.7 | 8.71 | 18.52 | 18.52
24 | Infiltration shaft | 1.75 | 2.4 | 4.09 | 6.18 | 8.26 | 11.27 | 45.38 | 24 | Infiltration shaft | 0 | 0.75 | 1.4 | 3.09 | 5.18 | 7.26 | 10.27 | 44.38 | 44.38
25 | Urban forest | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 25 | Urban forest | 0 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58
26 | Permeable pavement infiltration | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26 | Permeable pavement infiltration | 0 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
27 | Private green garden | 6.87 | 13.93 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 27 | Private green garden | 0 | 5.87 | 12.93 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84
29 | Rain barrel | 1.37 | 1.89 | 3.37 | 5.52 | 8.35 | 11.48 | 84.88 | 29 | Rain barrel | 0 | 0.37 | 0.89 | 2.37 | 4.52 | 7.35 | 10.48 | 83.88 | 83.88
30 | Rainwater storage below buildings | 1.32 | 1.72 | 2.85 | 4.41 | 6.73 | 8.73 | 39.38 | 30 | Rainwater storage below buildings | 0 | 0.32 | 0.72 | 1.85 | 3.41 | 5.73 | 7.73 | 38.38 | 38.38
31 | Retention soil filter | 6.87 | 13.93 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 31 | Retention soil filter | 0 | 5.87 | 12.93 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84
32 | Storage by realising extra storage height | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 32 | Storage by realising extra storage height | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
33 | Infiltration boxes | 1.5 | 1.91 | 2.61 | 3.31 | 4.09 | 4.62 | 7.78 | 33 | Infiltration boxes | 0 | 0.5 | 0.91 | 1.61 | 2.31 | 3.09 | 3.62 | 6.78 | 6.78
37 | Systems for rainwater harvesting | 1.13 | 1.27 | 1.62 | 2.04 | 2.55 | 3.32 | 10.32 | 37 | Systems for rainwater harvesting | 0 | 0.13 | 0.27 | 0.62 | 1.04 | 1.55 | 2.32 | 9.32 | 9.32
39 | Urban agriculture | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 39 | Urban agriculture | 0 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58
40 | Water roof | 1.18 | 1.37 | 1.65 | 1.82 | 1.92 | 2 | 2.46 | 40 | Water roof | 0 | 0.18 | 0.37 | 0.65 | 0.82 | 0.92 | 1 | 1.46 | 1.46
41 | Water square | 1.4 | 1.97 | 3.37 | 5.53 | 7.88 | 10.97 | 75.96 | 41 | Water square | 0 | 0.4 | 0.97 | 2.37 | 4.53 | 6.88 | 9.97 | 74.96 | 74.96
42 | Green roofs with drainage delay | 2.64 | 2.62 | 2.53 | 2.44 | 2.39 | 2.33 | 2.27 | 42 | Green roofs with drainage delay | 0 | 1.64 | 1.62 | 1.53 | 1.44 | 1.39 | 1.33 | 1.27 | 1.27
45 | Hollow roads | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.07 | 45 | Hollow roads | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.07
46 | Underground storage | 1.4 | 1.98 | 3.37 | 5.54 | 7.89 | 10.99 | 75.93 | 46 | Underground storage | 0 | 0.4 | 0.98 | 2.37 | 4.54 | 6.89 | 9.99 | 74.93 | 74.93
51 | Improve soil infiltration capacity | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 51 | Improve soil infiltration capacity | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
53 | Use of groundwater (aquifer storage and recovery) | 2.7 | 5.05 | 14.05 | 39.66 | 86.45 | 169.86 | 1000 | 53 | Use of groundwater (aquifer storage and recovery) | 0 | 1.7 | 4.05 | 13.05 | 38.66 | 85.45 | 168.86 | 999 | 999
71 | Rainwater detention pond (wet pond) | 24.16 | 25.31 | 31.92 | 46.47 | 63.34 | 81.85 | 92 | 71 | Rainwater detention pond (wet pond) | 0 | 23.16 | 24.31 | 30.92 | 45.47 | 62.34 | 80.85 | 91 | 91
72 | Bioretention cell | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 72 | Bioretention cell | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
82 | Gravel layers | 1.77 | 2.43 | 4.17 | 6.25 | 8.37 | 11.38 | 45.98 | 82 | Gravel layers | 0 | 0.77 | 1.43 | 3.17 | 5.25 | 7.37 | 10.38 | 44.98 | 44.98
90 | Permeable pavement (storage) | 2.68 | 4.21 | 7.31 | 11.71 | 18.46 | 25.51 | 163.98 | 90 | Permeable pavement (storage) | 0 | 1.68 | 3.21 | 6.31 | 10.71 | 17.46 | 24.51 | 162.98 | 162.98
91 | Reducing pavement and improving the ground: patios out, green in | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 91 | Reducing pavement and improving the ground: patios out, green in | 0 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58
92 | Lowering part of terrace | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 92 | Lowering part of terrace | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.04
93 | Lowering part of garden | 0.61 | 0.87 | 1.21 | 1.6 | 2.25 | 2.86 | 4.34 | 93 | Lowering part of garden | 0 | -0.39 | -0.13 | 0.21 | 0.6 | 1.25 | 1.86 | 3.34 | 3.34
94 | Urban park | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 94 | Urban park | 0 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58
95 | Rain garden | 6.87 | 13.93 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 95 | Rain garden | 0 | 5.87 | 12.93 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84

## Ftot
id | Measure | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100
3 | Adding trees to streetscape | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
4 | Urban wetland | 1.06 | 1.11 | 1.21 | 1.31 | 1.41 | 1.48 | 1.95
6 | Bioswale | 1.38 | 1.6 | 1.95 | 2.18 | 2.31 | 2.38 | 2.53
10 | Deep groundwater infiltration | 1.71 | 2.41 | 4.22 | 7.49 | 11.53 | 16.76 | 44.84
11 | Ditches | 1.79 | 2.26 | 3.05 | 3.95 | 5.05 | 6 | 17.03
12 | Intensive green roofs | 1.12 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.43
15 | Extensive green roofs | 1.12 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.44
16 | Green roofs (extensive) | 1.12 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.44
19 | Storage by realising extra surface area | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
20 | Drainage/Infiltration/Transport (DIT) drains | 1.43 | 1.69 | 2.26 | 2.73 | 3.15 | 3.64 | 6.9
22 | Infiltration fields and strips with surface storage | 1.79 | 2.26 | 3.05 | 3.95 | 5.05 | 6 | 17.03
23 | Infiltration trench | 1.36 | 1.61 | 2.16 | 2.69 | 3.03 | 3.45 | 5.06
24 | Infiltration shaft | 1.35 | 1.6 | 2.14 | 2.69 | 3.15 | 3.74 | 8.07
25 | Urban forest | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93
26 | Permeable pavement infiltration | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84
27 | Private green garden | 2.85 | 4.2 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75
29 | Rain barrel | 1.08 | 1.17 | 1.36 | 1.54 | 1.71 | 1.85 | 3.08
30 | Rainwater storage below buildings | 1.07 | 1.15 | 1.3 | 1.45 | 1.62 | 1.73 | 2.53
31 | Retention soil filter | 2.85 | 4.2 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75
32 | Storage by realising extra storage height | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
33 | Infiltration boxes | 1.24 | 1.42 | 1.68 | 1.91 | 2.14 | 2.29 | 3.05
37 | Systems for rainwater harvesting | 1.03 | 1.06 | 1.13 | 1.2 | 1.26 | 1.35 | 1.8
39 | Urban agriculture | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93
40 | Water roof | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.25
41 | Water square | 1.2 | 1.44 | 1.93 | 2.53 | 3.07 | 3.68 | 10.73
42 | Green roofs with drainage delay | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.23
45 | Hollow roads | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01
46 | Underground storage | 1.2 | 1.45 | 1.93 | 2.53 | 3.07 | 3.69 | 10.73
51 | Improve soil infiltration capacity | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
53 | Use of groundwater (aquifer storage and recovery) | 1.71 | 2.41 | 4.22 | 7.49 | 11.53 | 16.76 | 44.84
71 | Rainwater detention pond (wet pond) | 5.69 | 5.84 | 6.64 | 8.17 | 9.7 | 11.18 | 11.93
72 | Bioretention cell | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
82 | Gravel layers | 1.36 | 1.61 | 2.17 | 2.7 | 3.18 | 3.76 | 8.13
90 | Permeable pavement (storage) | 1.7 | 2.18 | 2.95 | 3.82 | 4.91 | 5.87 | 16.44
91 | Reducing pavement and improving the ground: patios out, green in | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93
92 | Lowering part of terrace | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01
93 | Lowering part of garden | 0.71 | 0.91 | 1.14 | 1.38 | 1.76 | 2.08 | 2.79
94 | Urban park | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93
95 | Rain garden | 2.85 | 4.2 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75

## Groundwater recharge
id | Measure | Baseline | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100
3 | Adding trees to streetscape | 319.42 | 362.2 | 362.2 | 362.2 | 362.2 | 362.2 | 362.2 | 362.2 | TRUE | 3 | Adding trees to streetscape | 0 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 42.78
4 | Urban wetland | 319.42 | 0.04 | 0.09 | 0.21 | 0.33 | 0.51 | 0.66 | 1.21 | FALSE | 4 | Urban wetland | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.21 | 0.33 | 0.51 | 0.66 | 1.21 | 1.21
6 | Bioswale | 319.42 | 151 | 194.39 | 238.04 | 261.41 | 275.78 | 284.66 | 299.69 | FALSE | 6 | Bioswale | 0 | 151 | 194.39 | 238.04 | 261.41 | 275.78 | 284.66 | 299.69 | 299.69
10 | Deep groundwater infiltration | 319.42 | 226.5 | 288.23 | 332.36 | 345.42 | 348.26 | 349.51 | 350.1 | FALSE | 10 | Deep groundwater infiltration | 0 | 226.5 | 288.23 | 332.36 | 345.42 | 348.26 | 349.51 | 350.1 | 350.1
11 | Ditches | 319.42 | 245.9 | 284.82 | 317.3 | 334.1 | 343.65 | 349.55 | 360.27 | FALSE | 11 | Ditches | 0 | 245.9 | 284.82 | 317.3 | 334.1 | 343.65 | 349.55 | 360.27 | 360.27
12 | Intensive green roofs | 319.42 | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.69 | FALSE | 12 | Intensive green roofs | 0 | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 0.69
15 | Extensive green roofs | 319.42 | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.69 | FALSE | 15 | Extensive green roofs | 0 | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 0.69
16 | Green roofs (extensive) | 319.42 | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.69 | FALSE | 16 | Green roofs (extensive) | 0 | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 0.69
19 | Storage by realising extra surface area | 319.42 | 319.15 | 319.15 | 319.15 | 319.15 | 319.15 | 319.15 | 319.15 | TRUE | 19 | Storage by realising extra surface area | 0 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27
20 | Drainage/Infiltration/Transport (DIT) drains | 319.42 | 184.8 | 230.33 | 280.13 | 306.22 | 323.8 | 336.8 | 368.46 | FALSE | 20 | Drainage/Infiltration/Transport (DIT) drains | 0 | 184.8 | 230.33 | 280.13 | 306.22 | 323.8 | 336.8 | 368.46 | 368.46
22 | Infiltration fields and strips with surface storage | 319.42 | 246.29 | 285.2 | 317.69 | 334.5 | 344.04 | 349.95 | 360.67 | FALSE | 22 | Infiltration fields and strips with surface storage | 0 | 246.29 | 285.2 | 317.69 | 334.5 | 344.04 | 349.95 | 360.67 | 360.67
23 | Infiltration trench | 319.42 | 139.28 | 175.33 | 206.13 | 219.1 | 225.53 | 229.77 | 235.79 | FALSE | 23 | Infiltration trench | 0 | 139.28 | 175.33 | 206.13 | 219.1 | 225.53 | 229.77 | 235.79 | 235.79
24 | Infiltration shaft | 319.42 | 144.69 | 182.16 | 213.85 | 227.5 | 234.63 | 239.33 | 246.15 | FALSE | 24 | Infiltration shaft | 0 | 144.69 | 182.16 | 213.85 | 227.5 | 234.63 | 239.33 | 246.15 | 246.15
25 | Urban forest | 319.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | TRUE | 25 | Urban forest | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
26 | Permeable pavement infiltration | 319.42 | 442.42 | 442.42 | 442.42 | 442.42 | 442.42 | 442.42 | 442.42 | TRUE | 26 | Permeable pavement infiltration | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
27 | Private green garden | 319.42 | 326.71 | 353.58 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | FALSE | 27 | Private green garden | 0 | 326.71 | 353.58 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18
29 | Rain barrel | 319.42 | 0.04 | 0.15 | 0.34 | 0.53 | 0.74 | 0.99 | 0.65 | FALSE | 29 | Rain barrel | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.34 | 0.53 | 0.74 | 0.99 | 0.65 | 0.65
30 | Rainwater storage below buildings | 319.42 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.48 | 0.67 | 0.85 | 1.7 | FALSE | 30 | Rainwater storage below buildings | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.48 | 0.67 | 0.85 | 1.7 | 1.7
31 | Retention soil filter | 319.42 | 326.71 | 353.58 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | FALSE | 31 | Retention soil filter | 0 | 326.71 | 353.58 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18
32 | Storage by realising extra storage height | 319.42 | 332.32 | 332.32 | 332.32 | 332.32 | 332.32 | 332.32 | 332.32 | TRUE | 32 | Storage by realising extra storage height | 0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
33 | Infiltration boxes | 319.42 | 108.96 | 152.07 | 202.39 | 233.12 | 253.75 | 266.17 | 300.63 | FALSE | 33 | Infiltration boxes | 0 | 108.96 | 152.07 | 202.39 | 233.12 | 253.75 | 266.17 | 300.63 | 300.63
37 | Systems for rainwater harvesting | 319.42 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.23 | 0.35 | 0.55 | 1.76 | FALSE | 37 | Systems for rainwater harvesting | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.23 | 0.35 | 0.55 | 1.76 | 1.76
39 | Urban agriculture | 319.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | TRUE | 39 | Urban agriculture | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
40 | Water roof | 319.42 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | FALSE | 40 | Water roof | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
41 | Water square | 319.42 | -7.47 | -7.22 | -6.86 | -6.22 | -5.84 | -5.78 | -6.64 | FALSE | 41 | Water square | 0 | -7.47 | -7.22 | -6.86 | -6.22 | -5.84 | -5.78 | -6.64 | -6.64
42 | Green roofs with drainage delay | 319.42 | 0.84 | 0.96 | 1.19 | 1.44 | 1.65 | 1.76 | 2.08 | FALSE | 42 | Green roofs with drainage delay | 0 | 0.84 | 0.96 | 1.19 | 1.44 | 1.65 | 1.76 | 2.08 | 2.08
45 | Hollow roads | 319.42 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.54 | 0.69 | 1.24 | FALSE | 45 | Hollow roads | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.54 | 0.69 | 1.24 | 1.24
46 | Underground storage | 319.42 | -2.43 | -2.2 | -1.83 | -1.22 | -0.7 | -0.65 | -1.63 | FALSE | 46 | Underground storage | 0 | -2.43 | -2.2 | -1.83 | -1.22 | -0.7 | -0.65 | -1.63 | -1.63
51 | Improve soil infiltration capacity | 319.42 | 321.95 | 321.95 | 321.95 | 321.95 | 321.95 | 321.95 | 321.95 | TRUE | 51 | Improve soil infiltration capacity | 0 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53
53 | Use of groundwater (aquifer storage and recovery) | 319.42 | 226.5 | 288.23 | 332.36 | 345.42 | 348.26 | 349.51 | 350.1 | FALSE | 53 | Use of groundwater (aquifer storage and recovery) | 0 | 226.5 | 288.23 | 332.36 | 345.42 | 348.26 | 349.51 | 350.1 | 350.1
71 | Rainwater detention pond (wet pond) | 319.42 | 350.24 | 352.11 | 355.86 | 358.84 | 360.95 | 362.18 | 365.61 | FALSE | 71 | Rainwater detention pond (wet pond) | 0 | 350.24 | 352.11 | 355.86 | 358.84 | 360.95 | 362.18 | 365.61 | 365.61
72 | Bioretention cell | 319.42 | -7.67 | -7.67 | -7.67 | -7.67 | -7.67 | -7.67 | -7.67 | FALSE | 72 | Bioretention cell | 0 | -7.67 | -7.67 | -7.67 | -7.67 | -7.67 | -7.67 | -7.67 | -7.67
82 | Gravel layers | 319.42 | 149.3 | 200.54 | 257.13 | 289.05 | 309.43 | 324.34 | 354.29 | FALSE | 82 | Gravel layers | 0 | 149.3 | 200.54 | 257.13 | 289.05 | 309.43 | 324.34 | 354.29 | 354.29
90 | Permeable pavement (storage) | 319.42 | 281.72 | 326.78 | 362.21 | 380.1 | 390.34 | 396.64 | 408.19 | FALSE | 90 | Permeable pavement (storage) | 0 | 281.72 | 326.78 | 362.21 | 380.1 | 390.34 | 396.64 | 408.19 | 408.19
91 | Reducing pavement and improving the ground: patios out, green in | 319.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | TRUE | 91 | Reducing pavement and improving the ground: patios out, green in | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
92 | Lowering part of terrace | 319.42 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.35 | 0.53 | 0.68 | 1.23 | FALSE | 92 | Lowering part of terrace | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.35 | 0.53 | 0.68 | 1.23 | 1.23
93 | Lowering part of garden | 319.42 | 134.78 | 145.28 | 153.89 | 158.98 | 162.66 | 164.89 | 170.01 | FALSE | 93 | Lowering part of garden | 0 | 134.78 | 145.28 | 153.89 | 158.98 | 162.66 | 164.89 | 170.01 | 170.01
94 | Urban park | 319.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | 421.42 | TRUE | 94 | Urban park | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
95 | Rain garden | 319.42 | 326.71 | 353.58 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | FALSE | 95 | Rain garden | 0 | 326.71 | 353.58 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18 | 367.18

## Evaporation
id | Measure | Baseline | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100
3 | Adding trees to streetscape | 508.02 | 555.34 | 555.34 | 555.34 | 555.34 | 555.34 | 555.34 | 555.34 | TRUE | 3 | Adding trees to streetscape | 0 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 47.32
4 | Urban wetland | 508.02 | 4.35 | 4.77 | 5.03 | 5.12 | 5.16 | 5.2 | 5.33 | FALSE | 4 | Urban wetland | 0 | 4.35 | 4.77 | 5.03 | 5.12 | 5.16 | 5.2 | 5.33 | 5.33
6 | Bioswale | 508.02 | -1.14 | -0.59 | -0.04 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | FALSE | 6 | Bioswale | 0 | -1.14 | -0.59 | -0.04 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.47
10 | Deep groundwater infiltration | 508.02 | -0.04 | -0.11 | -0.13 | -0.12 | -0.1 | -0.09 | -0.06 | FALSE | 10 | Deep groundwater infiltration | 0 | -0.04 | -0.11 | -0.13 | -0.12 | -0.1 | -0.09 | -0.06 | -0.06
11 | Ditches | 508.02 | -5.42 | -5.37 | -5.4 | -5.35 | -5.29 | -5.28 | -5.23 | FALSE | 11 | Ditches | 0 | -5.42 | -5.37 | -5.4 | -5.35 | -5.29 | -5.28 | -5.23 | -5.23
12 | Intensive green roofs | 508.02 | 55.27 | 69.46 | 86.72 | 95.28 | 100.62 | 104.63 | 116.39 | FALSE | 12 | Intensive green roofs | 0 | 55.27 | 69.46 | 86.72 | 95.28 | 100.62 | 104.63 | 116.39 | 116.39
15 | Extensive green roofs | 508.02 | 55.27 | 69.46 | 86.72 | 95.28 | 100.62 | 104.63 | 116.63 | FALSE | 15 | Extensive green roofs | 0 | 55.27 | 69.46 | 86.72 | 95.28 | 100.62 | 104.63 | 116.63 | 116.63
16 | Green roofs (extensive) | 508.02 | 55.27 | 69.46 | 86.72 | 95.28 | 100.62 | 104.63 | 116.63 | FALSE | 16 | Green roofs (extensive) | 0 | 55.27 | 69.46 | 86.72 | 95.28 | 100.62 | 104.63 | 116.63 | 116.63
19 | Storage by realising extra surface area | 508.02 | 509.03 | 509.03 | 509.03 | 509.03 | 509.03 | 509.03 | 509.03 | TRUE | 19 | Storage by realising extra surface area | 0 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
20 | Drainage/Infiltration/Transport (DIT) drains | 508.02 | -14.48 | -14.57 | -14.54 | -14.46 | -14.38 | -14.48 | -14.78 | FALSE | 20 | Drainage/Infiltration/Transport (DIT) drains | 0 | -14.48 | -14.57 | -14.54 | -14.46 | -14.38 | -14.48 | -14.78 | -14.78
22 | Infiltration fields and strips with surface storage | 508.02 | -5.74 | -5.7 | -5.73 | -5.68 | -5.64 | -5.62 | -5.58 | FALSE | 22 | Infiltration fields and strips with surface storage | 0 | -5.74 | -5.7 | -5.73 | -5.68 | -5.64 | -5.62 | -5.58 | -5.58
23 | Infiltration trench | 508.02 | -4.22 | -4.24 | -4.3 | -4.34 | -4.45 | -4.61 | -4.74 | FALSE | 23 | Infiltration trench | 0 | -4.22 | -4.24 | -4.3 | -4.34 | -4.45 | -4.61 | -4.74 | -4.74
24 | Infiltration shaft | 508.02 | -7.02 | -7.07 | -7.13 | -7.14 | -7.21 | -7.39 | -7.51 | FALSE | 24 | Infiltration shaft | 0 | -7.02 | -7.07 | -7.13 | -7.14 | -7.21 | -7.39 | -7.51 | -7.51
25 | Urban forest | 508.02 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | TRUE | 25 | Urban forest | 0 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64
26 | Permeable pavement infiltration | 508.02 | 695.76 | 695.76 | 695.76 | 695.76 | 695.76 | 695.76 | 695.76 | TRUE | 26 | Permeable pavement infiltration | 0 | 187.74 | 187.74 | 187.74 | 187.74 | 187.74 | 187.74 | 187.74 | 187.74
27 | Private green garden | 508.02 | -18.32 | -18.84 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | FALSE | 27 | Private green garden | 0 | -18.32 | -18.84 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9
29 | Rain barrel | 508.02 | -3.4 | -3.41 | -3.4 | -3.39 | -3.35 | -3.32 | -3.3 | FALSE | 29 | Rain barrel | 0 | -3.4 | -3.41 | -3.4 | -3.39 | -3.35 | -3.32 | -3.3 | -3.3
30 | Rainwater storage below buildings | 508.02 | -3.4 | -3.4 | -3.39 | -3.39 | -3.34 | -3.29 | -3.16 | FALSE | 30 | Rainwater storage below buildings | 0 | -3.4 | -3.4 | -3.39 | -3.39 | -3.34 | -3.29 | -3.16 | -3.16
31 | Retention soil filter | 508.02 | -18.32 | -18.84 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | FALSE | 31 | Retention soil filter | 0 | -18.32 | -18.84 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9
32 | Storage by realising extra storage height | 508.02 | 509.32 | 509.32 | 509.32 | 509.32 | 509.32 | 509.32 | 509.32 | TRUE | 32 | Storage by realising extra storage height | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
33 | Infiltration boxes | 508.02 | -1.52 | -1.51 | -1.32 | -1.37 | -1.4 | -1.42 | -1.47 | FALSE | 33 | Infiltration boxes | 0 | -1.52 | -1.51 | -1.32 | -1.37 | -1.4 | -1.42 | -1.47 | -1.47
37 | Systems for rainwater harvesting | 508.02 | -1.14 | -1.13 | -1.13 | -1.14 | -1.11 | -1.08 | -0.85 | FALSE | 37 | Systems for rainwater harvesting | 0 | -1.14 | -1.13 | -1.13 | -1.14 | -1.11 | -1.08 | -0.85 | -0.85
39 | Urban agriculture | 508.02 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | TRUE | 39 | Urban agriculture | 0 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64
40 | Water roof | 508.02 | 22.39 | 39.48 | 57.05 | 66.14 | 71.55 | 75.43 | 87.33 | FALSE | 40 | Water roof | 0 | 22.39 | 39.48 | 57.05 | 66.14 | 71.55 | 75.43 | 87.33 | 87.33
41 | Water square | 508.02 | 4.05 | 2.81 | 1.27 | 0.39 | -0.3 | -0.62 | -1.79 | FALSE | 41 | Water square | 0 | 4.05 | 2.81 | 1.27 | 0.39 | -0.3 | -0.62 | -1.79 | -1.79
42 | Green roofs with drainage delay | 508.02 | 95.3 | 95.33 | 95.39 | 95.43 | 95.47 | 95.52 | 95.62 | FALSE | 42 | Green roofs with drainage delay | 0 | 95.3 | 95.33 | 95.39 | 95.43 | 95.47 | 95.52 | 95.62 | 95.62
45 | Hollow roads | 508.02 | 9.64 | 11.43 | 12.58 | 12.97 | 13.15 | 13.29 | 13.55 | FALSE | 45 | Hollow roads | 0 | 9.64 | 11.43 | 12.58 | 12.97 | 13.15 | 13.29 | 13.55 | 13.55
46 | Underground storage | 508.02 | -2.42 | -2.43 | -2.34 | -2.27 | -2.29 | -2.23 | -2.28 | FALSE | 46 | Underground storage | 0 | -2.42 | -2.43 | -2.34 | -2.27 | -2.29 | -2.23 | -2.28 | -2.28
51 | Improve soil infiltration capacity | 508.02 | 506.7 | 506.7 | 506.7 | 506.7 | 506.7 | 506.7 | 506.7 | TRUE | 51 | Improve soil infiltration capacity | 0 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32
53 | Use of groundwater (aquifer storage and recovery) | 508.02 | -0.04 | -0.11 | -0.13 | -0.12 | -0.1 | -0.09 | -0.06 | FALSE | 53 | Use of groundwater (aquifer storage and recovery) | 0 | -0.04 | -0.11 | -0.13 | -0.12 | -0.1 | -0.09 | -0.06 | -0.06
71 | Rainwater detention pond (wet pond) | 508.02 | 2.07 | 2.13 | 2.19 | 2.16 | 2.16 | 2.2 | 2.2 | FALSE | 71 | Rainwater detention pond (wet pond) | 0 | 2.07 | 2.13 | 2.19 | 2.16 | 2.16 | 2.2 | 2.2 | 2.2
72 | Bioretention cell | 508.02 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | FALSE | 72 | Bioretention cell | 0 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75
82 | Gravel layers | 508.02 | -1.38 | -0.93 | -0.59 | -0.33 | -0.28 | -0.25 | -0.16 | FALSE | 82 | Gravel layers | 0 | -1.38 | -0.93 | -0.59 | -0.33 | -0.28 | -0.25 | -0.16 | -0.16
90 | Permeable pavement (storage) | 508.02 | -45.16 | -45.19 | -45.32 | -45.34 | -45.32 | -45.31 | -45.29 | FALSE | 90 | Permeable pavement (storage) | 0 | -45.16 | -45.19 | -45.32 | -45.34 | -45.32 | -45.31 | -45.29 | -45.29
91 | Reducing pavement and improving the ground: patios out, green in | 508.02 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | TRUE | 91 | Reducing pavement and improving the ground: patios out, green in | 0 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64
92 | Lowering part of terrace | 508.02 | 8.15 | 9.42 | 10.24 | 10.52 | 10.66 | 10.76 | 10.96 | FALSE | 92 | Lowering part of terrace | 0 | 8.15 | 9.42 | 10.24 | 10.52 | 10.66 | 10.76 | 10.96 | 10.96
93 | Lowering part of garden | 508.02 | 13.26 | 13.32 | 13.49 | 13.55 | 13.6 | 13.67 | 13.72 | FALSE | 93 | Lowering part of garden | 0 | 13.26 | 13.32 | 13.49 | 13.55 | 13.6 | 13.67 | 13.72 | 13.72
94 | Urban park | 508.02 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | 698.66 | TRUE | 94 | Urban park | 0 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64 | 190.64
95 | Rain garden | 508.02 | -18.32 | -18.84 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | FALSE | 95 | Rain garden | 0 | -18.32 | -18.84 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9 | -18.9